附件：浙江师范大学行知学院消防设施2021年11月1日-2022年10月31日维保项目

- 基本要求

- 维保单位具备国家和地方消防维保标准资质，按照国家标准、地方要求、行业标准规定的工艺、流程开展测试、维修、保养，保证经维修、保养的建筑消防设施的质量符合国家、地方以及行业标准；对服务情况作出客观、真实、完整记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。

- 每月定期进行全面维护、试验以及调试，并按照要求及时出具维护单；

- 一般事故在接到故障通知12个小时内必须赶到现场并及时修复；遇重特大事故2小时内必须赶到现场做好修复工作，如到场不能及时修复的必须做好应对突发事件必要措施；

- 对建筑消防设施进行维修、保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维修保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示；

必须按国家和地方应急管理局相关规定对校园消防设施进行巡检排查，接受学院安保办考勤工作；

- 消防维护保养费用包括维保期内所需的一切辅助材料、安装、调试、人工服务等费用（不含因爆炸、火灾、人为、不可抗力破坏等造成的损失），更换的零配件费用按市价另行结算或由学院自行供给；

- 地下消防管网漏水维修另外计费，计费方式为查找并修复一个漏点__________元（具体计费价格与学院公管、安保办协商约定，开挖出来同一路段内多处漏水视为一个漏水点）；

- 配合学院开展的各项消防演练；

8、如违反相关维保要求安保办有权在维保经费中扣除相应的维保费用，因维保不及时或维保不到位造成的所有损失全部由维保单位负责；

- 维保内容

| - 一 | - 维保 - 范围 | - 浙江师范大学行知学院所有楼宇（除国际交流中心）、水泵房以及消控室；建筑面积约三十万平方米，其中六万平方米左右（四装楼宇）设有自动喷淋系统。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 二 | - 维保主要内容 | - 1 | 自动喷淋灭火系统：喷淋水泵、稳压泵、压力开关、气压罐、湿式报警阀、水流指示器、联动接口及启动模块、水源控制阀、放水试验阀、 管道、阀门、组件、喷头、控制系统 |
|  |  | - 2 | - 室内消火栓系统：消防水泵、稳压泵、压力开关、联动接口及启动模块 - 管道、阀门、组件、消火栓箱、控制系统 |
|  |  | - 3 | - 火灾自动报警及控制系统：集中报警主机、联动控制主机、楼层显示器、电源及风机切换、消防广播切换、烟、温感探测器、手动及消防按钮、联动接口及启动模块 |
|  |  | - 4 | - 消防供电配电：试验主、配电切换功能 |
|  |  | - 5 | - 消防供水：核对水池水箱储水量、稳（增）压泵 |
|  |  | - 6 | 消防广播系统：消防事故广播主机、功放、联动接口及启动模块 |
|  |  | - 7 | 消防对讲电话系统：消防对讲电话主机、插口 |
|  |  | - 8 | - 消防控制室：消防报警设备 |
|  |  | - 9 | - 气体灭火系统一般维修和保养 |
|  |  | - 10 | - 防排烟系统：风机、排烟阀、排烟窗、风口、防火阀、门开关设备、 - 送排风机、控制系统 |
|  |  | - 11 | - 防火卷帘系统：卷门机、控制箱、传动轴、支架板、导轨、帘面（板）、按钮盒、尾板、罩板（包箱）、电动防火阀 |
|  |  | - 12 | - 疏散指示、安全出口、应急照明灯 |
|  |  | - 13 | - 消防电梯按钮迫降和联动控制 |
|  |  | - 14 | - 消防水泡 |
| - 三 | - 维保时间 | - 1 | - 2021年11月1日至2022年10月31日 |